# Утвержден

# решением

# Волгоградской городской Думы

| от | 27.04.2016 | № | 43/1275 |
| --- | --- | --- | --- |

Порядок

проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград (далее – Порядок) разработан в целях оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом города-героя Волгограда.

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений (далее – осмотр зданий, сооружений) в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, обязанности специалистов структурных подразделений администрации Волгограда при проведении осмотра зданий, сооружений, особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, в том числе предназначенные для массового пребывания граждан, расположенные на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, за исключением случаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, от имени администрации Волгограда осуществляются уполномоченными подразделениями администрации Волгограда – территориальными структурными подразделениями администрации Волгограда (администрациями районов Волгограда) (далее – уполномоченный орган) в отношении зданий, сооружений в границах соответствующего района Волгограда.

В целях проведения осмотров зданий, сооружений при уполномоченном органе в каждом районе Волгограда создается комиссия по осмотру зданий, сооружений. Положение о работе комиссий и составы комиссий по осмотру зданий, сооружений утверждаются постановлениями администрации Волгограда.

2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления в уполномоченный орган заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2.4. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является решение руководителя уполномоченного органа о проведении осмотра здания, сооружения (далее – решение).

2.5. Решение должно быть принято:

в течение 5 дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.6. Решение должно содержать следующие сведения:

наименование уполномоченного органа;

правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра здания, сооружения;

место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

предмет осмотра здания, сооружения;

дату и время проведения осмотра здания, сооружения.

2.7. К проведению осмотра зданий, сооружений в обязательном порядке привлекаются специалисты комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда, департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, а также по согласованию – специалисты Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области, инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет».

О проводимом осмотре зданий, сооружений уведомляется прокуратура    г. Волгограда.

2.8. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее – лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений одним из следующих способов: заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (путем вручения под роспись решения, направления телефонограммы, факсограммы, электронного сообщения, размещения на официальном сайте администрации Волгограда в сети Интернет или размещения информационных сообщений на объекте капитального строительства, который является предметом осмотра):

не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений в случае поступления заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

в день издания решения в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано предоставить лицам, осуществляющим осмотр здания, сооружения, возможность ознакомиться с документами, необходимыми для проведения осмотра здания, сооружения, а также обеспечить для них доступ на территорию, где расположен предмет осмотра, или в подлежащие осмотру здание, сооружение, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра здания, сооружения в связи с заявлением о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных зданий, сооружений.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ должностным лицам уполномоченного органа для осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет заявление о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных зданий, сооружений и акт, составленный должностными лицами уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра здания, сооружения, в течение 3 рабочих дней со дня составления указанного акта в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра здания, сооружения.

В уведомлении о проведении осмотра здания, сооружения должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения осмотра здания, сооружения, предмет осмотра здания, сооружения.

2.9. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации) и журнал эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено пунктом 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

При проведении осмотров зданий, сооружений должно обеспечиваться соблюдение Правил техники безопасности.

2.10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации такого заявления.

2.11. По результатам осмотра зданий, сооружений в течение 5 рабочих дней составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к Порядку (далее – акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

2.12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.13. Акт осмотра подписывается специалистами уполномоченного органа и отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Волгограда, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений.

Подписанный акт осмотра утверждается руководителем уполномоченного органа в течение 5 дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – в день проведения осмотра зданий, сооружений.

2.14. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение 3 дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений под роспись или путем направления телефонограммы, факсограммы, электронного сообщения.

2.15. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в течение        3 дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.16. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом по форме согласно приложению 2 к Порядку, включающий:

порядковый номер;

дату проведения осмотра зданий, сооружений;

место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;

отметку о выявлении (невыявлении) нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.

2.17. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью уполномоченного органа. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

2.18. В случае поступления в уполномоченный орган заявлений, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, уполномоченный орган направляет:

заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня регистрации заявлений в уполномоченном органе;

заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 3 дней со дня регистрации заявлений в уполномоченном органе;

письменные уведомления о невозможности проведения осмотра зданий, сооружений и о направлении заявлений для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, заявителям в течение 7 дней со дня регистрации заявлений в уполномоченном органе.

3. Обязанности специалистов уполномоченного органа и отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Волгограда

при проведении осмотра зданий, сооружений

Специалисты уполномоченного органа и отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Волгограда при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации и Волгоградской области, муниципальные правовые акты Волгограда, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

проводить осмотр зданий, сооружений на основании решения и при предъявлении служебных удостоверений;

не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

представлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми актами Волгограда.

4. Контроль за соблюдением Порядка

4.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется главами соответствующих районов Волгограда.

4.2. Текущий контроль осуществляется руководителем уполномоченного органа, заместителем руководителя уполномоченного органа, начальником отдела, ответственным за организацию работы по проведению осмотра зданий, сооружений, путем проведения проверок соблюдения специалистами уполномоченного органа исполнения требований настоящего Порядка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области и муниципальных правовых актов Волгограда.

4.3. Специалисты, осуществляющие осмотр зданий, сооружений, несут персональную ответственность за правильность оформления документов по результатам его проведения.

4.4. В случае выявления нарушений порядка и сроков проведения осмотра зданий, сооружений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В рамках контроля за соблюдением порядка проведения осмотра зданий, сооружений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

5. Заключительное положение

Внесение изменений в настоящий Порядок производится решением Волгоградской городской Думы.

Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда